池州学院跳远测试仪采购项目需求书

项目编号：CZXY201729

一、采购内容

跳远测试仪1套

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立定跳远测试仪 | ☆1、主机体质测试数据终端采用定制的专业三防平板电脑，除作为体质测试仪主机外，还具有平板电脑所具有的其它功能，以方便用户一机多用。 ☆2、主机工作温度-30℃ 至 60℃，达到IP65的防尘防水工业等级,带有IP65检测证书，静电放电满足±15kV 空气放电，±8kV 接触放电。 ☆3、主机采用Cotex-A53处理器，8核，主频1.5G，带有2GB RAM、16GB ROM；带有2个Micro SD Card卡槽,单个支持128GB。 ☆4、电池容量不小于13600 mAh，待机时间不少于10天，连续工作时间12个小时以上，支持USB快充和磁吸充电。 ☆5、主机带有8寸液晶显示屏，分辨率不小于1024*768，支持多点触控。 6、主机支持WIFI、蓝牙；支持双卡双待，4G全网通 ；带有定位模块；带有双摄像头。 7、采用安卓系统，操作系统版本不低于Android 5.1，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入。 8、测试现场主机与附件可以随意配对，支持一台主机测试多个项目，操作员登陆时只需选择对应项目，即可开始相应项目的测试，无需其它操作。 9、可实时显示学生的姓名、编号、照片等各种基本信息和测试结果。 10、采用语音合成技术，内置双扬声器，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场操作； 11、支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、二维码、身份证等多种身份识别方式，其中二维码身份识别使用系统自带的后置摄像头，不用增加任何二维码识别外设，性价比高； 12、内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式，测试成绩也可通过U盘一次性导出； ☆现场提供体质测试数据终端IP65检测证书的原件扫描件 附件要求： 1、本测试仪采用红外线非接触测量，安全可靠，经久耐用，测试垫可方便拆换； 2、立定跳远附件与主机采用无线连接方式，附件可设置地址、通信信道、测试模式等参数；附件也可单独使用； 3、附件采用大尺寸(100*32mm)数码管显示，可实时显示测试成绩； 4、附件配有状态指示灯和蜂鸣器，可对测试过程进行灯光和声音提示； 5、附件配有测试键，单机使用时，可一键完成相应测试； 6、附件支持多种测试模块，其中模式1为全检测区起跳模式，即支持在检测区（0—336cm）任意地方起跳，均可出成绩；模式2为单一起跳线模式，且此时有起跳踩线犯规报警功能；模式3为三起跳线模式，此时有起跳踩线犯规报警功能，测试模式可现场进行设置； 7、测试量程：0—310cm 分辨率：1cm 测试误差：±1cm； |

项目预算：23000元。

二、服务要求

1. 送达我校指定地点，成交后5日内供货调试完毕并投入使用；

2. 验收合格后全额支付货款；

3. 未尽事宜在采购合同中协商明确。